河南理工大学实验室安全检查工作实施方案

为加强实验室（实训室）安全管理，减少安全隐患，保障实验教学正常运行，根据国家有关实验室安全标准，结合学校实际，特制订本次实验室安全检查工作实施方案。

一、工作目标

按照“全覆盖、零容忍、严查处、重实效”的总体要求，全面深入排查、了解实验室安全隐患和管理工作的薄弱环节及突出问题，进一步完善学校实验室安全管理体系，健全实验室安全工作各项规章制度，强化师生安全意识和防范能力，改善实验室环境安全状况，防止实验室安全责任事故的发生。

二、组织领导

为做好本次实验室安全检查工作，学校成立实验室安全检查工作领导小组，组长由分管教学、科研的校长担任，成员由教务处、科技处、后勤处、保卫处等部门的负责人以及邀请学校各部门专家组成。

领导小组下设办公室，办公室设在教务处。

三、检查内容

以实验室为单位，全面彻底检查实验室安全管理体系建设状况，实验室人员安全意识、培训情况，水、火、有毒有害及易燃易爆危险化学品、药品等购买、存放、领用、登记制度落实情况，腐蚀性、有害废液的处理情况，安全出口、疏散通道符合要求情况，用气、电气等实验设施设备使用、维护情况，重点部位自动监控、泄漏检测报警、通风、防火防爆设施设置维护及运行情况等（见附件）。

四、相关要求

1. 各学院要高度重视本次检查工作，成立实验室安全检查专项工作小组，制定具体的实施方案，并依照实验室安全检查指标表（见附件）进行自查。

2. 对自查出的每一处安全隐患、问题，各学院要登记记录，制表列出清单，建立台账，并制订整改方案及相应的整改措施；对不能及时整改和无力整改的隐患，也要及时汇总给学校工作小组，进一步研究解决办法，制定切实可行的整改方案。

3. 按照“谁主管谁负责”的原则，教务处、科技处组织专人严格按照有关规定，对各学院前期排查整改工作进行监督检查，确定重点防范部位，对没按照规定管理的学院进行通报批评，并限期整改。

4. 实验室安全检查期间，各学院要明确专人负责信息报送及联系沟通，确保联系渠道和工作信息保持畅通。自查报告及整改方案按归口管理于12月19日前报送学校教务处实践科和科技处平台管理科。

5. 各学院要以本次实验室安全检查工作为契机，切实加强实验室安全管理体系建设，既要消除当前严重威胁广大师生安全的突出隐患，又要落实治本之策，加强制度建设，建立安全管理的长效机制，推动实验室安全管理工作的深入开展。

附件：河南理工大学实验室安全检查指标表

附件

河南理工大学实验室安全检查指标表

| 检查项目 |  | 自查发现的问题 | 整改措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全组织体系 | 1.有领导小组 |  |  |  |
|  | 2.有专兼职实验室管理人员 |  |  |  |
|  | 3.安全责任书健全 |  |  |  |
| 规章制度和落实 | 1.有化学品、生物、辐射、电气、机械、排污、设备等安全管理制度，并张贴或悬挂 |  |  |  |
|  | 2.有实验室安全检查、责任追究制度及应急预案 |  |  |  |
|  | 3.有安全培训制度，并落实到位 |  |  |  |
| 环境与管理 | 1.危险性实验标识醒目 |  |  |  |
|  | 2.消防通道畅通 |  |  |  |
|  | 3.物品摆放有序 |  |  |  |
|  | 4.卫生状况良好 |  |  |  |
|  | 5.大型仪器设备有操作规程 |  |  |  |
|  | 6.危险品有专用仓库 |  |  |  |
| 安全设施 | 1.烟感传感器、灭火器、消防栓、手动报警器、沙箱等配备数量合理 |  |  |  |
|  | 2.重点部位有防盗和监控设施 |  |  |  |
|  | 3.化学、生物类实验室有应急喷淋、洗眼装置和巡检记录 |  |  |  |
|  | 4.通风系统有吸收过滤装置，运转正常 |  |  |  |
| 水电安全 | 1.插头插座匹配，电线不私拉乱接、无老化现象 |  |  |  |
|  | 2.大功率设备有专用插座，接地、防雷和防静电设施良好 |  |  |  |
|  | 3.实验室用电总容量与配电箱一致，漏电保护反应灵敏 |  |  |  |
|  | 4.水龙头、水管、下水畅通，无老化破损现象 |  |  |  |
| 化学安全 | 1.有动态台账和药品柜 |  |  |  |
|  | 2.分类存放，标签清晰 |  |  |  |
|  | 3.存放点通风、隔热、安全 |  |  |  |
|  | 4.药品不过期、不开口放置 |  |  |  |
|  | 5.腐蚀性试剂有二次保护措施 |  |  |  |
|  | 6.剧毒品、易制毒品凭证购买，配有专柜、运转记录、处置方法 |  |  |  |
|  | 7.高挥发性毒品有冰箱存放 |  |  |  |
|  | 8.麻醉、精神药品有专柜存放 |  |  |  |
| 气体管理 | 1.有钢瓶台账 |  |  |  |
|  | 2.钢瓶标示清楚、分类摆放、安放固定、远离热源 |  |  |  |
|  | 3.管路材质合适、连接正确、检漏正常 |  |  |  |
| 废弃物处置 | 1.签约规范、分类存放、标识明显、处置合理 |  |  |  |
|  | 2.有毒、异味废气有吸收装置 |  |  |  |
|  | 3.病原微生物废弃物有灭菌处理、分类容器和运转记录 |  |  |  |
|  | 4.放射性废弃物有专门容器和暂存库 |  |  |  |
|  | 5.非密闭型放射实验室有衰减池 |  |  |  |
| 生物安全 | 1.病原微生物研究须有专门培训经历和安全等级资质 |  |  |  |
|  | 2.实验动物购买合规、饲养有资质 |  |  |  |
|  | 3.病原微生物有运转记录、配备专柜和防护、防盗设施 |  |  |  |
|  | 4.监控报警符合要求 |  |  |  |
| 辐射安全 | 1.有专门培训并取得许可证 |  |  |  |
|  | 2.设备有操作规程、安保方案、应急预案及安全联锁装置 |  |  |  |
|  | 3.实验室标识、警戒线明显，配备防护器材、表面污染检测设备和剂量超限报警系统 |  |  |  |
|  | 4放射源和放射物有台账和运转备案记录 |  |  |  |
| 激光安全 | 1.有激光器使用方法 |  |  |  |
|  | 2.功率大的有互锁装置 |  |  |  |
|  | 3.操作人员配有防护用品 |  |  |  |